|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | dokładne określenie zamawianego materiału, wyrobu (nazwa, typ, rodzaj, parametry techniczne, nazwa handlowa, klasa, gatunek, rozmiar, kolor, itd.) | j.m. | ilość |
| 1 | Drabinka kablowa 300H60 długość 3000 mm Baks | szt | 11 |
| 2 | Drabinka kablowa 200H60 długość 3000 mm Baks | szt | 22 |
| 3 | PDDP Pokrywa drabinki 200 długość 3000 mm Baks | szt | 22 |
| 4 | Kabel 2YSLCY-J 4x4 mm2 | m | 150 |
| 5 | Kabel NHXCH 4x25 mm2 E90 | m | 150 |
| 6 | Kabel NHXH 7X2,5 mm2 E90 | m | 1000 |
| 7 | Kabel YKSLY 7x2,5 mm2 | m | 130 |
| 8 | Kabel N2XH-J 5x1,5 mm2 | m | 800 |
| 9 | Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 800 |
| 10 | Przewód HDGS 3x4 mm2 | m | 350 |
| 11 | Przewód HDGS 2x4 mm2 | m | 1000 |
| 12 | Kabel HTKSH 2x2x1 mm2 | m | 1400 |
| 13 | Kabel NHXH 7x4 mm2 E90 | m | 100 |
| 14 | Kabel NHXH 4x25 mm2 E90 | m | 170 |
| 15 | Kabel NHXH 3x25 E90 | m | 170 |
| 16 | Kabel NHXH 4x6 mm2 | m | 100 |
| 17 | Kabel NHXH 3x6 mm2 E90 | m | 100 |
| 18 | Kabel NHXH 5x35 E90 | m | 50 |
| 19 | Kabel NHXH 5x50 E90 | m | 220 |
| 20 | Kabel N2XH-J 5X6 | m | 2000 |
| 21 | Bednarka 25x4 | kg | 300 |
| 22 | Drabina kablowa pożarowa D400/1,5/H50 E90 długość 3000 mm | Szt. | 4 |
| 23 | Drabina kablowa pożarowa D300/1,5/H50 E90 długość 3000 mm | Szt. | 4 |
| 24 | Drabina kablowa pożarowa D200/1,5/H50 E90 długość 3000 mm | Szt. | 2 |
| 25 | Drabina kablowa D400/1,5/H50 długość 3000 mm | Szt. | 10 |
| 26 | Drabina kablowa D300/1,5/H50 długość 3000 mm | Szt. | 2 |
| 27 | Koryto kablowe pożarowe K300/1,0/H60 E90 nr 161030 długość 3000 mm | Szt. | 47 |
| 28 | Kolanko 90st KKPJ300H60 | Szt. | 7 |
| 29 | Koryto kablowe pożarowe K200/1,0/H60 E90 nr 161016 długość 3000 mm | Szt. | .54 |
| 30 | Kolanko 90 st KKPJ200H60 | Szt. | 2 |
| 31 | Koryto kablowe pożarowe K150/1,0/H60 E90 nr 161015długość 3000 mm | Szt. | 30 |
| 32 | Kolanko KKPJ150H60 | Szt. | 2 |
| 33 | Koryto kablowe pożarowe K100/1,0/H60 E90 nr 161010 długość 3000 mm | Szt. | 35 |
| 34 | Kolanko KKPJ100H60 | Szt. | 2 |
| 35 | Koryto kablowe K400/1,0/H50 nr 157940 długość 3000 mm | Szt. | 67 |
| 36 | Kolanko KKPP400H50 | Szt. | 6 |
| 37 | Koryto kablowe K300/1,0/H50 nr 157930 długość 3000 mm | Szt. | 50 |
| 38 | Kolanko KKPJ300H50 | Szt. | 14 |
| 39 | Koryto kablowe K200/1,0/H50 nr 157920 długość 3000 mm | Szt. | 84 |
| 40 | Kolanko KKPJ200H50 | Szt. | 10 |
| 41 | Koryto kablowe K150/1,0/H50 nr 157915długość 3000 mm | Szt. | 47 |
| 42 | Kolanko KKPJ150H50 | Szt. | 6 |
| 43 | Koryto kablowe K100/1,0/H50 nr 157910 długość 3000 mm | Szt. | 134 |
| 44 | Kolanko KKPJ100H50 | Szt. | 12 |
| 45 | SGKM 6x16 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet) | Szt. | 2000 |
| 46 | SGKM 6x22 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet) | Szt. | 2000 |
| 47 | Tuleja rozporowa stalowa TRSM8 | Szt. | 1000 |
| 48 | Tuleja rozporowa stalowa TRSOM8 | Szt. | 500 |
| 49 | Osadzak do tulei stalowych rozporowych OTRM8 | Szt. | 2 |
| 50 | Pręt gwintowany PGM8/2 650901 E90 | Szt. | 400 |
| 51 | Ceownik montażowy CMSC41H21 | Szt. | 100 |
| 52 | Wspornik fajkowy WFC/WFCO400 | Szt. | 20 |
| 53 | Nakrętka NSM8 | Szt. | 3000 |
| 54 | Podkładka powiększona PW8 | Szt. | 3000 |
| 55 | Łącznik przegubowy do korytka LGJH50 | Szt. | 60 |
| 56 | Łącznik przegubowy do korytka LGP/LGOPH60 | Szt. | 40 |
| 57 | Nasadki ochronne do ceownika | Szt. | 600 |
| 58 | ZAMU Zamek do pokrywy BAKS | Szt. | 10 |