|  | PROCEDURA | PJ7.4-01 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Strona 1 z 7 |
|  |  | Wydanie 1 |

# F7.4-01

ZAMÓWIENIE WEWNĘTRZNE – MATERIAŁÓW, WYROBÓW

| symbol zamawiającego | KB-10 | data | 13.06.2024 | nr zamówienia w ewidencji zamawiającego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obiekt | Opole ul. Wrocławska | żądany termin realizacji | PILNE | symbol adresata | PZ |

| l.p. | dokładne określenie zamawianego materiału, wyrobu (nazwa, typ, rodzaj, parametry techniczne, nazwa handlowa, klasa, gatunek, rozmiar, kolor, itd.) | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyty z wełny skalnej gr. 20 cm - obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm ≥ 650N, współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,038 W/mK oraz płyt z wełny skalnej gr. 7 cm - obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm ≥ 800N, współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,040 W/mK | m2 | ok. 2 500 |
| 2. | Płyty z wełny skalnej gr. 7 cm - obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm ≥ 800N, współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,040 W/mK | m2 | ok. 2 500 |

Uwagi zamawiającego (wartość kosztorysowa, itd.)

Proszę o rozeznanie cenowe i terminowe wraz z dostawą na budowę.

(podpis i pieczątka Kierownika        
                                                                                                                         		jedn. org. składającej zamówienie)

| nr zamówienia w ewidencji adresata | data | uwagi | podpis i pieczątka przyjmującego zamówienie |
| --- | --- | --- | --- |