## ŁAZY DWA BUDYNKI
Oznaczenie drzwi na rysunku	A.D1 / B.D1			A.D2 / B.D2		A.D3 / B.D3		A.D4 / B.D4		A.D5 / B.D5			A.DT1 / B.DT1		A.DT2 / B.DT2		A.DT3 / B.DT3		A.DT5 / B.DT5
Kondygnacja	0,1,2,3			0,1,2,3		0,1,2,3		0		0			0		0		0		0
Miejsce wbudowania na budynku	Drzwi wejściowe do mieszkań			Pokoje mieszkalne, kuchnie		Łazienka		Pokoje mieszkalne NP		Łazienka / NP			Rozdzielnia / Korytarz / Kotłownia		Przyłącze wody		WC pod schodami		Rowerownia
Kierunek otwarcia	Lewe	Prawe		Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe		Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe
Ilość budynek A	10	8		14	27	11	9	1	1	0	1		0	3	1	0	0	1	1	0
Ilość budynek B	8	10		27	14	9	11	1	1	1	0		3	0	0	1	1	0	0	1
Wymiary w świetle przejścia	90 x 200			80 x 200				90 x 200					90 x 200		90 x 200		80 x 200		90 x 200
Wymiary otworu w murze	100 x 207			90 x 207				100 x 207					100 x 207		100 x 207		90 x 207		100 x 207
Widok z przodu
Podział	jednoskrzydłowe pełne			jednoskrzydłowe pełne									jednoskrzydłowe pełne
Materiał skrzydła	brak danych			płycinowe, pełne, płaskie, okleina CPL									stalowe
Materiał profili	stal			drewniana									stal
Otwory wentylacyjne						220cm2				220cm2					220cm2		220cm2		220cm2
Kolor	Biały lub szary			Biały									RAL 7021/ RAL 7016
Odporność ogniowa													EI 30		EI 30
Izoalcyjność akustyczna	32 dB
Odporność na włamanie	Rc3
Klamka	klamka typu L			klamka typu L									klamka typu U
Zamek	Dwa zamki					Zamek WC				Zamek WC			zamek patentowy		zamek patentowy		zamek		zamek
Uwagi:	Wizjer												Samozamykacz listwowy ukryty		Samozamykacz listwowy ukryty

Grubość ściany 13–14 cm				41	41	20	20	2	2	1	1						1	1
Grubość ściany 25-26 cm	18	18											3	3	1	1			1	1