|  | PROCEDURA | PJ7.4-01 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Strona 1 z 7 |
|  |  | Wydanie 1 |

# F7.4-01

ZAMÓWIENIE WEWNĘTRZNE – MATERIAŁÓW, WYROBÓW

| symbol zamawiającego | KB-09 | data | 4.11.2024 | nr zamówienia w ewidencji zamawiającego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obiekt | Ruda Śląska ul. Bytomska/Ziętka | żądany termin realizacji |  | symbol adresata | PZ |

| l.p. | dokładne określenie zamawianego materiału, wyrobu (nazwa, typ, rodzaj, parametry techniczne, nazwa handlowa, klasa, gatunek, rozmiar, kolor, itd.) | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stal zbrojeniowa – klasa A-0 - fi 6 | kg | 2930 |
| 2. | Stal zbrojeniowa – klasa A-0 - fi 8 | kg | 23 |
| 3. | Stal zbrojeniowa – klasa A-IIIN - fi 6 | kg | 3461 |
| 4. | Stal zbrojeniowa – klasa A-IIIN - fi 8 | kg | 18 219 |
| 5. | Stal zbrojeniowa – klasa A-IIIN - fi 10 | kg | 27 608 |
| 6. | Stal zbrojeniowa – klasa A-IIIN - fi 12 | kg | 63 736 |
| 7. | Stal zbrojeniowa – klasa A-IIIN - fi 16 | kg | 83 987 |
| 8. | Stal zbrojeniowa – klasa A-IIIN - fi 20 | kg | 10 239 |
| 9. | Stal zbrojeniowa – klasa A-IIIN - fi 25 | kg | 6 112 |

Uwagi zamawiającego (wartość kosztorysowa, itd.):

(podpis i pieczątka Kierownika        
                                                                                                                         		jedn. org. składającej zamówienie)

| nr zamówienia w ewidencji adresata | data | uwagi | podpis i pieczątka przyjmującego zamówienie |
| --- | --- | --- | --- |