| l.p. | nazwa | jm | ilość | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunt do ścian żelbetowych i murowanych z bloczków silikatowych pod klejenie wełny mineralnej | l | ok. 650 |  |
| 2. | Zaprawa klejowa do mocowania płyt lub lameli z wełny mineralnej, odporna na występowanie rys skurczowych, przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa | kg | ok. 19 400 |  |
| 3. | Wełna mineralna niepalna, lamelowa do dociepleń garaży podziemnych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 8 cm | m2 | ok. 1 320 |  |
| 4. | Wełna mineralna niepalna, lamelowa do dociepleń garaży podziemnych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 12 cm | m2 | ok. 1 540 |  |
| 5. | Wełna mineralna niepalna, lamelowa do dociepleń garaży podziemnych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 15 cm | m2 | ok. 110 |  |
| 6. | Wełna mineralna niepalna, płytowa do ścian wewnętrznych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 5 cm | m2 | ok. 6 |  |
| 7. | Wełna mineralna niepalna, płytowa do ścian wewnętrznych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 8 cm | m2 | ok. 40 |  |
| 8. | Wełna mineralna niepalna, płytowa do ścian wewnętrznych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 10 cm | m2 | ok. 90 |  |
| 9. | Wełna mineralna niepalna, płytowa do ścian wewnętrznych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 12 cm | m2 | ok. 185 |  |
| 10. | Wełna mineralna niepalna, płytowa do ścian wewnętrznych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 15 cm | m2 | ok. 200 |  |
| 11. | Łączniki mechaniczne metalowe (kołki) do mocowania wełny mineralnej płytowej gr. 5 cm w ścianach żelbetowych lub murowanych z silikatów z talerzykami zwiększającymi docisk (długość łącznika 10 cm) | Szt. | ok. 25 |  |
| 12. | Łączniki mechaniczne (kołki) do mocowania wełny mineralnej płytowej gr. 8 cm w ścianach żelbetowych lub murowanych z silikatów z talerzykami zwiększającymi docisk (długość łącznika 14 cm) | Szt. | ok. 150 |  |
| 13. | Łączniki mechaniczne (kołki) do mocowania wełny mineralnej płytowej gr. 10 cm w ścianach żelbetowych lub murowanych z silikatów z talerzykami zwiększającymi docisk (długość łącznika 16 cm) | Szt. | ok. 340 |  |
| 14. | Łączniki mechaniczne (kołki) do mocowania wełny mineralnej płytowej gr. 12 cm w ścianach żelbetowych lub murowanych z silikatów z talerzykami zwiększającymi docisk (długość łącznika 18 cm) | Szt. | ok. 700 |  |
| 15. | Łączniki mechaniczne (kołki) do mocowania wełny mineralnej płytowej gr. 15 cm w ścianach żelbetowych lub murowanych z silikatów z talerzykami zwiększającymi docisk (długość łącznika 22 cm) | Szt. | ok. 750 |  |
| 16. | Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego na wełnie mineralnej, odporna na występowanie rys skurczowych, przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa | kg | ok. 2 450 |  |
| 17. | Siatka z włókna szklanego o gramaturze 150 g/m2 | m2 | ok. 540 |  |