| Sufit – wejście do budynku, pow. Dla czterech budynków: ok. 30 m2 |  |  |  | Cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŁYTA GK typ A, 12,5 mm | 31,2 | m2 |  |  |
| 2 | Wieszak ES 60/75 mm płaski | 50 | szt. |  |  |
| 3 | PROFIL NIDA CD 60, dł. 4 mb, gr. 0,6 mm | 100 | mb |  |  |
| 4 | PROFIL NIDA UD 30, dł. 4 mb, o gr. Blachy 0,6 mm | 28 | mb |  |  |
| 5 | Taśma akustyczna 30 mm | 50 | mb |  |  |
| 6 | Łącznik krzyżowy | 100 | szt. |  |  |
| 7 | Wieszak obrotowy ze sprężyną | 40 | szt. |  |  |
| 8 | Pręt mocujący, dł. 1500 mm | 40 | szt. |  |  |
| 9 | Blachowkręty 3,5x25 mm | 1000 | szt. |  |  |
| 10 | Dyble stalowe 6x40 | 100 | szt. |  |  |
| Sufit – wiatrołap (łamany z półką): pow. dla czterech bud. ok. 80 m2, w rzucie 56,8 m2 |  |  |  | Cena jedn. | wartość |
| 1 | PŁYTA GK typ A, 12,5 mm | 81,12 | m2 |  |  |
| 2 | PROFIL NIDA CD 60, dł. 4 mb, gr. 0,6 mm | 200 | mb |  |  |
| 3 | PROFIL NIDA UD 30, dł. 4 mb, o gr. Blachy 0,6 mm | 45,6 | mb |  |  |
| 4 | Tasma akustyczna 30 mm | 50 | mb |  |  |
| 5 | Łącznik krzyżowy | 150 | szt. |  |  |
| 6 | Łącznik wzdłużny | 50 | szt. |  |  |
| 7 | Wieszak obrotowy ze sprężyną | 100 | szt. |  |  |
| 8 | Pręt mocujący, dł. 750 mm | 100 | szt. |  |  |
| 9 | Blachowkręty 3,5x25 mm | 1500 | szt. |  |  |
| 10 | Dyble stalowe 6x40 lub 6x60 | 100 | szt. |  |  |
| 11 | Profil CW50, dł. 4 mb | 40 | mb |  |  |
| 12 | Profil UW50 dł. 3 mb | 24 | mb |  |  |
| Zabudowa p.poż, przyłącz wody + szafa w garażu Przyłącz – powierzchnia ok. 3M2, w rzucie 0,4x1,2m Garaż ok. 2X1m głębokość ok. 0,2m. Pow. Zabudowy ok. 3M2,UWAGA: wszystkie elementy w rozwiązaniu systemowym! |  |  |  | Cena jedn. | wartość |
| 1 | Płyta GK DF (czerwona) gr. 15 mm | 53,04 | m2 |  |  |
| 2 | profil CW50 gr. Blachy 0,6 mm, 3 mb | 52 | mb |  |  |
| 3 | profil UW50 gr. 0,6 mm, dł. 3 mb | 48 | mb |  |  |
| 4 | taśma akustyczna 50mm | 50 | mb |  |  |
| 5 | Blachowkręty 3,5x25 mm | 200 | szt. |  |  |
| 6 | Blachowkręty 3,5x45 mm | 300 | szt. |  |  |
| 7 | Dybel stalowy 6x40mm | 50 | szt. |  |  |